## 店舗面積
店舗全面積 |  |  | 業種（番号） |  |  | 本体材質 |  |  |  | 設置形態 |  | 流入形態
㎡
※青色部分に店舗面積・業種（下記１～９の番号）・本体材質・使用用途を入力してください。
業種番号 1：中華，2：洋食，3：和食，4：ラーメン，5：そば･うどん，6：軽食，7：喫茶，8：ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞ，9：社員･従業員食堂，10：学生食堂
n0 ：補正回転数の標準値。店舗全面積の値が表中の中間となる場合には比例補正して求めています。
ｎ ：回転数の標準値。受渡し当事者間の打合せにより定めることもできます。必要に応じて『各値』欄に上書きで入力してください。
ｔ ：１日あたりの厨房使用時間の標準値。明確になっている場合は『各値』欄に上書きで入力してください。
[8 empty] | ■店舗全面積０㎡の食種を選択して下さいに設置するグリーストラップの機種選定 | [12 empty] | 作成： | 2025-04-08 16:17
項目 |  |  |  | 計算式 | [10 empty] | 計算 | [6 empty] | 各値
１．流入流量算出 |  |  |  | Ｑ（流入流量）＝A×Wm×（n/n0）×(1/t)×k ・・・① | [9 empty] | [L/min] | 流入流量
[16 empty] | Ｑ＝ | #N/A
|  |  |  | ここに |  | A： | 厨房を含む店舗全面積 | [6 empty] | [㎡] |  | ＝ | #N/A | [L/min] ・・・① |  |  |  | A ＝ | 0
[6 empty] | Wm： | 店舗全面積１㎡・１日あたりの使用水量 | [6 empty] | [L/㎡・日] | [7 empty] | Wm ＝ | 0
[6 empty] | n： | 回転数（１席・１日あたりの使用人数） | [6 empty] | [人/席・日] | 補正回転数ｎ0は、SHASEの標準値を使用し、 | [6 empty] | ｎ ＝ | 0
[6 empty] | n0 ： | 補正回転数 | [6 empty] | [人/席・日] | 店舗全面積の値が表中の中間となる場合には | [6 empty] | ｎ0 ＝ | #N/A
[6 empty] | t： | １日あたりの厨房使用時間 | [6 empty] | [min/日] | 比例補正して求めた数値を採用しています。 | [6 empty] | ｔ ＝ | 0
[6 empty] | k： | 平均流量に対する安全率 | [6 empty] | [倍] | [7 empty] | ｋ ＝ | 0
２．阻集グリース |  |  |  | Ｇ（阻集グリースとたい積残さの質量合計）＝Ｇu＋Ｇb ・・・② | [9 empty] | [kg] | 阻集グリースの質量
及びたい積残さ | [15 empty] | Gu＝ | #N/A
の質量算出 |  |  |  | ここに |  | Ｇu： | 阻集グリースの質量 | [6 empty] | [kg] |  | ＝ | #N/A | [kｇ]
[6 empty] | Ｇb： | たい積残さの質量 | [6 empty] | [kg]
[7 empty] | Gu＝Ａ×gu×(n／n0)×iu／1000 | [7 empty] | たい積残さの質量
[7 empty] | Gb＝Ａ×gb×(n／n0)×ib／1000 | [8 empty] | Ｇb＝ | #N/A
[16 empty] | ＝ | #N/A | [kｇ]
|  |  |  | ここに |  | gu： | １㎡・１日あたりの阻集グリースの質量 | [6 empty] | [g/㎡･日] | [7 empty] | gu ＝ | 0
[6 empty] | iu： | 阻集グリースの掃除周期 | [6 empty] | [日] | 阻集グリースとたい積残さの質量合計 | [6 empty] | iu ＝ | 0
[6 empty] | gb： | １㎡・１日あたりのたい積残さの質量 | [6 empty] | [g/㎡･日] |  | Ｇ＝ | #N/A |  |  |  |  | gb ＝ | 0
[6 empty] | ib： | たい積残さの掃除周期 | [6 empty] | [日] |  | ＝ | #N/A | [kｇ] ・・・② |  |  |  | ib ＝ | 0
３．機種選定
|  |  |  | 計算結果 | [10 empty] | 表１ 最低限必要な性能 （※１）
[5 empty] | #N/A | [9 empty] | 許容流入流量 |  |  |  | #N/A | [L/min]
[5 empty] | #N/A | [9 empty] | 標準阻集グリースの質量 |  |  |  | #N/A | [㎏]
機種選定
[5 empty] | 本体材質 |  |  | ・ | 設置形態 |  | 流入形態 |  | 品番 ： 機種をリストからお選びください(※２)
[5 empty] | 0 |  |  | ・ | 0 |  | 0
この機種選定は | [12 empty] | 設置される自治体によっては使用が限定されている場合がございますので、事前にご確認をお願い致します。
SHASE-S217-2016 |  |  |  |  | ※１ ご指定頂いた条件で予測される【①流入流量】及び【②グリース・たい積残さ量】を上まわる機種の内、最小サイズの性能値です。
に基づいております。 |  |  |  |  | ※２ ご指定頂いた条件を満たしている機種の中から、適切なサイズの機種がリストに表示されます。
条件を変更しても品番欄は自動的に更新されませんので、必ずもう一度リストから選択しなおしてください。
改訂日:2025/4/1
グリース阻集器SHASE-S217-2016に基づく選定（店舗全面積に基づく選定方法）
Note on B6: 店舗全面積を数字で入力して下さい。
Note on F6: 下記業種番号（１～９）から適切なものを選択してください。
Note on R6: セパレップをご希望される場合は、 本体材質を［SUS製］、 使用用途を［シンク一体型］、 流入形態を［－］と選択してください。

## 利用人数
１日当たりの利用人数 |  |  | 業種（番号） |  |  | 本体材質 |  | 設置形態 |  | 流入形態
人
※青色部分に店舗面積・業種（下記１～９の番号）・本体材質・使用用途を入力してください。
業種番号 1：中華，2：洋食，3：和食，4：ラーメン，5：そば･うどん，6：軽食，7：喫茶，8：ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞ，9：社員･従業員食堂，10：学生食堂，11：学校給食
ｔ ：１日あたりの厨房使用時間の標準値。明確になっている場合は『各値』欄に上書きで入力してください。
11 ：学校給食は利用人数に基づく選定方法でのみ使用できます。
[6 empty] | ■利用人数０人／日の食種を選択して下さいに設置するグリーストラップの機種選定 | [11 empty] | 作成： | 2025-04-08 16:17
項目 |  | 計算式 | [9 empty] | 計算 | [6 empty] | 各値
１．流入流量算出 |  | Ｑ（流入流量）＝Ｎ×Ｗm'×(１/ｔ)×ｋ ・・・① | [8 empty] | [L/min] | 流入流量
[13 empty] | Ｑ＝ | 0×0×(1/0)×0.0
|  | ここに |  | Ｎ： | １日当たりの利用人数 | [5 empty] | [人] |  | ＝ | #DIV/0! | [L/min] ・・・① |  |  |  | Ｎ ＝ | 0
|  |  |  | Wm'： | １人当たりの使用水量 | [5 empty] | [L/人] | [7 empty] | Wm' ＝ | 0
|  |  |  | t： | １日あたりの厨房使用時間 | [5 empty] | [min/日] | [7 empty] | ｔ ＝ | 0
|  |  |  | k： | 平均流量に対する安全率 | [5 empty] | [倍] | [7 empty] | ｋ ＝ | 0
２．阻集グリース |  | Ｇ（阻集グリースとたい積残さの質量合計）＝Ｇu＋Ｇb ・・・② | [8 empty] | [kg] | 阻集グリースの質量
及びたい積残さ | [12 empty] | Gu＝ | 0×0.0×0.0/1000
の質量算出 |  | ここに |  | Ｇu： | 阻集グリースの質量 | [5 empty] | [kg] |  | ＝ | 0 | [kｇ]
|  |  |  | Ｇb： | たい積残さの質量 | [5 empty] | [kg]
[5 empty] | Gu＝ | Ｎ×gu'×iu／1000 | [5 empty] | たい積残さの質量
[5 empty] | Gb＝ | Ｎ×gb'×ib／1000 | [6 empty] | Ｇb＝ | 0×0.0×0.0/1000
[13 empty] | ＝ | 0 | [kｇ]
|  | ここに |  | gu'： | 利用人数1人・１日あたりの阻集グリースの質量 | [5 empty] | [g/人･日] | [7 empty] | gu' ＝ | 0
|  |  |  | iu： | 阻集グリースの掃除周期 | [5 empty] | [日] | 阻集グリースとたい積残さの質量合計 | [6 empty] | iu ＝ | 0
|  |  |  | gb'： | 利用人数1人・１日あたりのたい積残さの質量 | [5 empty] | [g/人･日] |  | Ｇ＝ | 0.0＋0.0 |  |  |  |  | gb' ＝ | 0
|  |  |  | ib： | たい積残さの掃除周期 | [5 empty] | [日] |  | ＝ | 0 | [kｇ] ・・・② |  |  |  | ib ＝ | 0
３．機種選定
|  | 計算結果 | [9 empty] | 表１ 最低限必要な性能 （※１）
|  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 許容流入流量 |  |  |  | #DIV/0! | [L/min]
|  |  | ② 阻集グリースとたい積残さの質量合計 Ｇ＝ 0.0 [㎏] | [8 empty] | 標準阻集グリースの質量 |  |  |  | - | [㎏]
機種選定
|  |  | 本体材質 |  |  | ・ | 設置形態 |  | 流入形態 | 品番 ： 機種をリストからお選びください(※２)
|  |  | 0 |  |  | ・ | 0 |  | 0
この機種選定は | [9 empty] | 設置される自治体によっては使用が限定されている場合がございますので、事前にご確認をお願い致します。
SHASE-S217-2016 |  |  | ※１ ご指定頂いた条件で予測される【①流入流量】及び【②グリース・たい積残さ量】を上まわる機種の内、最小サイズの性能値です。
に基づいております。 |  |  | ※２ ご指定頂いた条件を満たしている機種の中から、適切なサイズの機種がリストに表示されます。
条件を変更しても品番欄は自動的に更新されませんので、必ずもう一度リストから選択しなおしてください。
改訂日:2025/4/1
グリース阻集器SHASE-S217-2016に基づく選定（利用人数に基づく選定方法）
表 回転数と標準値（SHASE-S217-2016より抜粋）
Note on B6: 利用人数を数字で入力して下さい。 席数から算出する場合は右表をご参照下さい。
Note on H6: 下記業種番号（１～９）から適切なものを選択してください。
Note on T6: セパレップをご希望される場合は、 本体材質を［SUS製］、 使用用途を［シンク一体型］、 流入形態を［－］と選択してください。

## 水栓口径と個数
１．主となる水栓 | [16 empty] | ２．径の異なる水栓（無い場合は 『-』 と 『０』 を入力してください）
水栓口径 |  | 水栓個数 |  |  | 本体材質 |  |  |  | 設置形態 |  | 流入形態 | [5 empty] | 水栓口径 |  |  | 水栓個数 |  | 水栓個数の合計
| ㎜ |  |  | ケ | [14 empty] | ㎜ |  | ヶ | 0
※黄色の空欄に諸条件を入力してください。 | [16 empty] | ※入力忘れにご注意ください。
・使用用途や状況が明らかになっている場合は安全係数を手入力で変更してください。
・グリーストラップに接続されている水栓の数から求めてください。
[8 empty] | ■水栓個数と水栓口径に基づくグリーストラップの機種選定 | [14 empty] | 作成： | 2025-04-08 16:17
項目 |  |  |  | 計算式 | [11 empty] | 計算 | [7 empty] | 各値
１．主となる水栓 |  |  |  | Ｑ１（流入流量）＝q1×n1×pn×kn ・・・① | [9 empty] | [L/min] |  | 流入流量 | [11 empty] | 水栓口径 | 標準水量
[17 empty] | Ｑ１＝ | #N/A | [9 empty] | - | 0
| 水栓口径： | 0 | mm | ここに |  | q1 ： | 水栓１個あたりの標準流量 | [6 empty] | [mm] |  |  | ＝ | #N/A |  | [L/min] ・・・① |  |  |  |  | q1 ＝ | #N/A |  | 13 | 15 | 手入力できます。
| 水栓個数： | 0 | ヶ |  |  | n1 ： | 水栓個数 | [6 empty] | [ヶ] | [10 empty] | n1 ＝ | 0 |  | 20 | 20
[6 empty] | pn ： | 水栓個数に対する同時使用倍率 | [6 empty] | [倍] |  | ＜注意 ２＞ | [7 empty] | pn ＝ |  | 0
[6 empty] | kn ： | 使用方法・圧力を考慮した安全係数 | [6 empty] | [倍] |  |  | 本計算に用いている水栓１ヶあたりの標準流量と | [6 empty] | kn ＝ |  | 0 |  | 0
水栓個数に対する同時使用倍率の値は
|  |  |  | ＜注意 １＞ | [12 empty] | SHASE-S206_2019（給排水設備基準.同解説）
[5 empty] | 安全係数は目安です。器具数、延べ床面積、用途などを | [11 empty] | より引用しております。
考慮しながらの運用をお願いします。
２．径の異なる水栓 |  |  |  | Ｑ２（流入流量）＝q2×n2×pn×kn ・・・① | [9 empty] | [L/min] |  | 流入流量
[17 empty] | Ｑ２＝ | #N/A
| 水栓口径： | 0 | mm | ここに |  | q2 ： | 水栓１個あたりの標準流量 | [6 empty] | [mm] |  |  | ＝ | #N/A |  | [L/min] ・・・② |  |  |  |  | q2 ＝ | #N/A
| 水栓個数： | 0 | ヶ |  |  | n2 ： | 水栓個数 | [6 empty] | [ヶ] | [10 empty] | n2 ＝ | 0
[6 empty] | pn ： | 水栓個数に対する同時使用倍率 | [6 empty] | [倍] | [9 empty] | pn ＝ |  | 0
[6 empty] | kn ： | 使用方法・圧力を考慮した安全係数 | [6 empty] | [倍] | [9 empty] | kn ＝ |  | 0
３．機種選定 |  |  |  | 計算結果 | [10 empty] | 選定における特記事項
[5 empty] | 流入流量の合計（①＋②） |  |  |  |  | #N/A |  | [L/min]
[5 empty] | 最小機種の許容流入流量 （※１） |  |  |  |  | #N/A |  | [L/min]
機種選定
[5 empty] | 本体材質 |  |  | ・ | 設置形態 | 流入形態 |  |  | 品番 ： 機種をリストからお選びください(※２)
[5 empty] | 0 |  |  | ・ | 0 | 0
設置される自治体によっては使用が限定されている場合がございますので、事前にご確認をお願い致します。
※１ ご指定頂いた条件で予測される【流入流量の合計（①＋②）】を上回る機種の内、許容流入流量が最も近い機種の性能値です。
※２ ご指定頂いた条件を満たしている機種の中から適切なサイズの機種がリストに表示されます。
条件を変更しても品番欄は自動的に更新されませんので、必ずもう一度リストから選択しなおしてください。
改訂日:2025/4/1
水栓個数と水栓口径に基づく選定
Note on B6: 水栓の口径をリストから選んでください。
Note on E6: 水栓個数を手入力してください。
Note on Q6: セパレップをご希望される場合は、 本体材質を［SUS製］、 使用用途を［シンク一体型］、 流入形態を［－］と選択してください。
Note on X6: 水栓の口径をリストから選んでください。
Note on AA6: 水栓個数を手入力してください。
Note on AP14: 標準水量はSHASE-S206-2019（給排水設備基準.同解説）より引用しております。 SHASEに基づく水道口径と標準水量 φ13：15[L/min] φ20：20[L/min] お客様からの要望で標準水量に指定がある場合には 対応する箇所に手入力で数値を入力してください。
Note on V33: 記載する内容 選定において特別に考慮した点や明確な使用状況が判明している際に根拠として記載してください。 例） 手洗いにしか使用しない水栓が２つあるため、２つの水栓を１つとして計算をした。

## 集合住宅
浄化槽の排水基準による算定 ～集合住宅のグリーストラップ選定～
『JIS A 3302 浄化槽の処理対象人員算定基準』に基づく算定方法です。
集合住宅やマンションにグリーストラップを設置する場合にご使用ください
● グリーストラップへ最大流入流量の計算式
最大流入流量 ＝ | １戸当たりの人員［人］×戸数［戸］×日平均汚水量［L／人・日］×槽内滞留時間［分］×安全率 ［倍］
１日当たりの排水時間［分／日］
・ １戸（１室）当たりの人員 ： 下表より算定
１戸当たりの面積 |  | 40㎡以下 |  | 40㎡＜70㎡ |  | 70㎡以上
１戸当たりの人員 |  | 2人 |  | 3.5人 |  | 6人
・ 日平均汚水量 ： 下表よりグリーストラップに流れ込む用途の合計値を算定。
用途 | 厨房 | 便所 | 風呂 | 洗濯 | 洗面 | 雑用 | 合計
水量 [L/人・日］ | 30 | 50 | 60 | 40 | 10 | 10 | 200
㈶日本環境整備教育センターによる
・ 滞留時間 ： グリーストラップの場合、標準値 ３ ［分］
・ 安全率 ： 標準値 3.5 ［倍］
・ １日当たりの排水時間 ： 一般家庭の場合、標準値 120 ［分／日］ 。
● 機種の選定
算出した最大流入流量を上回る許容流入流量を持つ機種を選定する。
計算例 | ・ 60㎡の部屋が10戸ある集合住宅で厨房（キッチン）用途のみグリーストラップに排水する場合
| １戸当たりの人員 |  | ： 3.5 ［人］
| 戸数 |  | ： 10 ［戸］
| 日平均汚水量 |  | ： 30 ［L/人・日］
| 槽内滞留時間 |  | ： 3 ［分］
| 安全率 |  | ： 3.5 ［倍］
| １日当たりの排水時間 |  | ： 120 ［分／日］
よって、最大流入流量 ＝ |  | 3.5 × 10 × 30 × 3 × 3.5 |  |  |  | ＝ 91.9 ［L］
120
したがってGT-NPシリーズの場合、GT-N112P（許容流入流量112.5L）を選定。 （旧機種名：GT-150P-N）

## 算定方法の目安
建築用途とグリーストラップ選定方法の目安
下表は建築用途別に算定方法と食種目安を一覧化したものです。
建築用途・具体例から最も類似するものを選び、グリーストラップの選定を行ってください。
【使用算定ソフト】
面 積 ： | 店舗面積に基づく算定方法
人 数 ： | １日あたりの利用人数に基づく算定方法
水 栓 ： | 水栓個数と水栓口径に基づく算定方法
※ 店舗面積は厨房と客席スペースを合わせた面積です。
客席スペースが無く持ち帰り販売のみの業態の場合は人数による算定方法を選んでください。
飲食店
ジャンル | 具体例 | 算定方法 | 食種目安
中華料理 | 中華料理・餃子店 | 面積or人数 | 1：中華
肉料理 | 焼肉店・焼き鳥屋・もつ焼屋
食堂・レストラン | 大衆食堂・定食屋・ファミリーレストラン | 面積or人数 | 2：洋食
鉄板焼き | もんじゃ/お好み焼き店・焼きそば店・たこ焼き店
外国料理 | 洋食・フレンチ・イタリアン・インド料理店・エスニック料理店 ハンバーガー/フライドチキン店（非チェーン店）
パン・洋菓子 | パン屋・クレープ店・ケーキ店・ドーナッツ店
日本料理 | 郷土料理店・懐石料理店・割烹料理店・料亭・沖縄料理店 | 面積or人数 | 3：和食
海鮮料理 | 寿司店・カニ料理店・川魚料理店
揚物 | とんかつ屋・てんぷら料理店
鍋物 | しゃぶしゃぶ店・ちゃんこ鍋店・すき焼き店・にぎりめし屋
丼物 | 牛丼店・うなぎ料理店・釜飯屋
酒場 | 居酒屋・おでん屋・大衆酒場・ダイニングバー・ビヤホール
麺類（中華） | ラーメン店・ちゃんぽん店 | 面積or人数 | 4：ラーメン
麺類（和食） | そば屋・うどん店 | 面積or人数 | 5：そば、うどん
惣菜 | サンドイッチ店・フライドチキン店（チェーン店） | 面積or人数 | 6：軽食
和菓子 | 甘味処・アイスクリーム店・和菓子店
軽食 | ドライブイン
スナック | キャバレー・ナイトクラブ・スナック
弁当 | 弁当屋・仕出し屋・ケータリングサービス | 人数
喫茶店 | カフェ・珈琲/お茶専門店・フルーツパーラー | 面積or人数 | 7：喫茶
小型店舗 | コンビニ・ハンバーガー店（チェーン店）・移動販売 | 面積or人数 | 8：ファストフード
食料品店 | 百貨店/スーパーの惣菜厨房 | 水栓 | －
非飲食店 （厨房設備がある施設）
建築用途 | 具体例 | 算定方法 | 食種目安
集合場施設 | 公民館・自治会館・葬祭場 | 人数 | 9：社員厨房
住宅施設 福祉施設 | 社宅・学生寮 | 人数 | 9：社員厨房
老人ホーム（デイサービス・居住型）
宿泊施設 | 観光ホテル・旅館・モーテル・ビジネスホテル・民宿 | 人数 | ９：社員厨房
結婚式場・宴会場
| 合宿所・カプセルホテル・ユースホステル | 人数 | 6：軽食
医療施設 | 病院給食 | 人数 | 3：和食
娯楽施設 | カラオケ | 面積or人数 | 7：喫茶
| 健康ランド浴場、食事付き温泉施設 | 面積or人数 | 6：軽食
| 映画館 | 面積or人数 | 8：ファストフード
| 海の家、マリンリゾート | 人数 | 7：喫茶
作業場 | 給食センター・施設給食業 | 人数or水栓 | 3：和食
| 食料品製造（加工）場 | 水栓 | －
（野菜・畜産・水産・パン・菓子・惣菜等）
企業施設 | 工場や事務所などの施設内厨房 | 人数 | 9：社員厨房
教育施設 | 小学～中学・保育園・幼稚園・養護学校 | 人数 | 11：学校給食
| 高校・大学の学生食堂 | 面積or人数 | 10：学生食堂
※集合住宅・マンションに設置する場合は別シート『浄化槽の排水基準による算定』から算出してください。

## 選定方法の決め方
グリーストラップ選定方法の決め方
グリーストラップの選定方法を決める場合『算定方法に対して必要な情報』を理解しておくことが重要です。
現時点で分かっている内容を確認し、下表から適切な選定方法を用いてください。
選定方法 | 必要な情報 | 特徴 | 主な業種
店舗面積
| ・店舗面積 | ・料理を提供する施設に使用する一般的な選定方法。 | 飲食店全般
| ・食種 | ・店舗面積とは『作る場所＋食べる場所』を指し、トイレ等は含まない。 | コンビニ
| ・厨房使用時間 | ・設置する施設に合わせ最も類似する食種を選ぶことが重要。 | 他
利用人数
| ・１日の利用人数 | ・食数や利用人数の把握が容易な場合に使用する一般的な選定方法。 | 給食施設
| ・食種 | ・設置する施設に合わせ最も類似する食種を選ぶことが重要。 | 病院
| ・厨房使用時間 |  | 社員食堂 他
水栓個数と 水栓口径
| ・水栓の口径 | ・水栓の口径と個数が把握できる場合に用いられる。 | 食品加工場
| ・水栓の個数 | ・水栓口径毎に標準水量は決められているが、指定がある場合には指定された | 精肉店
| ・排水時間 | 数値を用いて算定する。 | 鮮魚店 他
集合住宅・マンションに設置する場合は『浄化槽の排水基準による算定』から算出してください。
お客様の要望等で調整を行いたい場合を除き、厨房使用時間や排水時間は標準値を用いてください。
以上

## データ (hidden)
データ（各因子の標準値）
| 種別 | 使用水量[/㎡･日] | 厨房使用時間［分/日］ | 安全倍率 | 阻集グリース量[g/㎡･日] | 〃 清掃の周期[日] | 堆積残さ量[g/㎡･日] | 〃 清掃の周期[日] | １人あたり使用水量[/人] | 阻集グリース量[g/人] | 堆積残さ量[g/人] | 食堂面積の勾配 | 食堂面積の切片 | 席数の勾配 | 席数の切片 | 回転数標準値
|  | wm | t | k | gu | iu | gb | ib | q | gu' | gb' |  |  |  |  | n
0 | 食種を選択して下さい
1 | 中華料理店 | 130 | 720 | 3.5 | 18 | 7 | 8 | 30 | 80 | 11 | 5 | 0.705 | 4 | 0.655 | 3.2 | 5
2 | レストラン(洋食) | 95 | 720 | 3.5 | 9 | 7 | 3.5 | 30 | 80 | 8 | 3 | 0.784 | -9.6 | 0.398 | 34 | 4.5
3 | 和食飲食店 | 100 | 720 | 3.5 | 7 | 7 | 2.5 | 30 | 80 | 5.5 | 2 | 0.828 | -9.5 | 0.418 | 23.3 | 5
4 | ラーメン店 | 150 | 720 | 3.5 | 19.5 | 7 | 7.5 | 30 | 50 | 6.5 | 2.5 | 0.942 | -19.6 | 0.398 | 37.5 | 5
5 | そば･うどん店 | 150 | 720 | 3.5 | 9 | 7 | 3 | 30 | 50 | 3 | 1 | 0.942 | -19.6 | 0.398 | 37.5 | 5
6 | 飲食店（軽食） | 90 | 720 | 3.5 | 6 | 7 | 2 | 30 | 45 | 3 | 1 | 0.862 | -20.9 | 0.429 | 14.9 | 7
7 | 喫茶店 | 85 | 720 | 3.5 | 3.5 | 7 | 1.5 | 30 | 25 | 1 | 0.5 | 0.857 | -5.9 | 0.573 | 14.4 | 8
8 | ファストフード店 | 20 | 720 | 3.5 | 3 | 7 | 1 | 30 | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.862 | -20.9 | 0.429 | 14.9 | 8
9 | 社員･従業員厨房 | 90 | 600 | 3.5 | 6.5 | 7 | 3 | 30 | 50 | 3.5 | 1.5 | 0.833 | -46.9 | 0.433 | 77.9 | 4
10 | 学生食堂 | 45 | 600 | 3.5 | 3 | 7 | 1 | 30 | 25 | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | 4
11 | 学校給食 | - | 480 | 3.5 | - | 7 | - | 30 | 15 | 0.7 | 0.3 |  |  |  |  | - |  |  | 業種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[19 empty] | 1㎡・１日当たりの使用水量 | 130 | 95 | 100 | 150 | 150
| 補正回転数の標準値（赤字は回帰式より計算） | [17 empty] | 1人当たりの使用水量 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 厨房使用時間 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720
| 1 | 0.26 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | - |  | #VALUE! | 指定面積が 何行目か | 補正回転数
| 25 | 2.34 | 0.78 | 1.12 | 1.92 | 1.92 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 0.68 | 0.68 | - |  | #VALUE!
| 50 | 2.81 | 1.3 | 1.71 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 1.19 | 1.19 | - |  | #VALUE!
| 75 | 3.1 | 1.66 | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 1.59 | 1.59 | - |  | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A |  | 業種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 100 | 3.1 | 2 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | 1.92 | 1.92 | - |  | #VALUE! | ↑の行数 ＋１ | 補正回転数 |  |  | Z（店舗全面積） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 125 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 2.19 | 2.19 | - |  | #VALUE! |  |  | 125 |  | Y(席数) | 6.2818 | 30.4912 | 19.6751 | 30.0741 | 30.0741
| 150 | 3.3 | 2.3 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 6 | 4.9 | 2.4 | 2.4 | - |  | #VALUE! | 0 | #N/A | #N/A |  | P（1日当たりの利用人数） | 1.625 | 1.1875 | 1.25 | 3 | 3
| 175 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 2.6 | 2.6 | - |  | #VALUE! | 入力値 | 差 | 差 |  | n0（補正回転数） | 0.25868 | 0.038946 | 0.063532 | 0.099754 | 0.099754
| 200 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 5.7 | 5.7 | 5 | 6.2 | 5 | 2.8 | 2.8 | - |  | #VALUE!
| 250 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 6.08 | 6.08 | 5.1 | 6.35 | 5.1 | 3 | 3 | - |  | #VALUE! | 比例係数も考慮した補正回転数
| 300 | 3.4 | 2.9 | 3 | 6.33 | 6.33 | 5.13 | 6.44 | 5.13 | 3.3 | 3.3 | - |  | #VALUE! | #N/A |  |  | ← 計算に使用
| 400 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 6.68 | 6.68 | 5.2 | 6.56 | 5.2 | 3.6 | 3.6 | - |  | #VALUE!
| 500 | 3.43 | 3.2 | 3.25 | 6.91 | 6.91 | 5.24 | 6.63 | 5.24 | 3.8 | 3.8 | - |  | #VALUE!
| 600 | 3.45 | 3.3 | 3.3 | 7.07 | 7.07 | 5.27 | 6.67 | 5.27 | 3.9 | 3.9 | - |  | #VALUE!
| 700 | 3.46 | 3.3 | 3.34 | 7.19 | 7.19 | 5.29 | 6.71 | 5.29 | 4.1 | 4.1 | - |  | #VALUE!
| 800 | 3.46 | 3.4 | 3.38 | 7.28 | 7.28 | 5.3 | 6.73 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | - |  | #VALUE!
| 1000 | 3.48 | 3.47 | 3.42 | 7.41 | 7.41 | 5.32 | 6.77 | 5.32 | 4.3 | 4.3 | - |  | #VALUE!
| 1500 | 3.49 | 3.58 | 3.48 | 7.6 | 7.6 | 5.35 | 6.82 | 5.35 | 4.5 | 4.5 | - |  | #VALUE!
| 3000 | 3.5 | 3.69 | 3.55 | 7.8 | 7.8 | 5.38 | 6.87 | 5.38 | 4.74 | 4.74 | - |  | #VALUE!
| 6000 | 3.52 | 3.91 | 3.69 | 7.9 | 7.9 | 5.44 | 6.97 | 5.44 | 5.22 | 5.22 |  |  | #VALUE!
選択食種の 補正係数
| 水栓個数 | 1: 同時使用率; 2: 安全係数
| 0 | 1: 0; 2: 0 |  |  | 25
| 1 | 1: 1; 2: 1; 5: 器具数; 6: 同時使用率
2 | bar: 1 to 2; 5 to 6
| 3 | 1: 0.85; 2: 1; 5: 2; 6: 1
| 4 | 1: 0.7; 2: 1.5; 5: 4; 6: 0.7
| 5 | 1: 0.65; 2: 1.5; 5: 8; 6: 0.55
| 6 | 1: 0.6; 2: 1.5; 5: 12; 6: 0.48
| 7 | 1: 0.6; 2: 1.5; 5: 16; 6: 0.45
| 8 | 1: 0.55; 2: 2; 5: 24; 6: 0.42
| 9 | 1: 0.53; 2: 2; 5: 32; 6: 0.4
| 10 | 1: 0.5; 2: 2; 5: 40; 6: 0.39
| 11 | 1: 0.49; 2: 2; 5: 50; 6: 0.38
| 12 | 1: 0.48; 2: 2; 5: 70; 6: 0.35
| 13 | 1: 0.48; 2: 2; 5: 100; 6: 0.33
| 14 | 1: 0.47; 2: 2
| 15 | 1: 0.46; 2: 2; 5: SHASE-S209には『表に示されていない中間の値は、比例分布によって求める』とあるので、詳細器具数は2点間の近似直線の傾きを求めて計算しました。
| 16 | 1: 0.45; 2: 2
| 17 | 1: 0.45; 2: 2
| 18 | 1: 0.45; 2: 2
| 19 | 1: 0.44; 2: 2
| 20 | 1: 0.44; 2: 2
| 21 | 1: 0.44; 2: 2
| 22 | 1: 0.43; 2: 2
| 23 | 1: 0.43; 2: 2
| 24 | 1: 0.42; 2: 2
| 25 | 1: 0.42; 2: 2
| 26 | 1: 0.42; 2: 2
| 27 | 1: 0.42; 2: 2
| 28 | 1: 0.41; 2: 2
| 29 | 1: 0.41; 2: 2
| 30 | 1: 0.41; 2: 2
| 31 | 1: 0.41; 2: 2
| 32 | 1: 0.4; 2: 2
| 33 | 1: 0.4; 2: 2
| 34 | 1: 0.4; 2: 2
| 35 | 1: 0.4; 2: 2
| 36 | 1: 0.4; 2: 2
| 37 | 1: 0.4; 2: 2
| 38 | 1: 0.4; 2: 2
| 39 | 1: 0.4; 2: 2
| 40 | 1: 0.39; 2: 2
| 41 | 1: 0.39; 2: 2
| 42 | 1: 0.39; 2: 2
| 43 | 1: 0.39; 2: 2
| 44 | 1: 0.39; 2: 2
| 45 | 1: 0.39; 2: 2
| 46 | 1: 0.39; 2: 2
| 47 | 1: 0.39; 2: 2
| 48 | 1: 0.39; 2: 2
| 49 | 1: 0.39; 2: 2
| 50 | 1: 0.38; 2: 2
| 51 | 1: 0.38; 2: 2
| 52 | 1: 0.38; 2: 2
| 53 | 1: 0.38; 2: 2
| 54 | 1: 0.38; 2: 2
| 55 | 1: 0.38; 2: 2
| 56 | 1: 0.38; 2: 2
| 57 | 1: 0.37; 2: 2
| 58 | 1: 0.37; 2: 2
| 59 | 1: 0.37; 2: 2
| 60 | 1: 0.37; 2: 2
| 61 | 1: 0.37; 2: 2
| 62 | 1: 0.37; 2: 2
| 63 | 1: 0.37; 2: 2
| 64 | 1: 0.36; 2: 2
| 65 | 1: 0.36; 2: 2
| 66 | 1: 0.36; 2: 2
| 67 | 1: 0.36; 2: 2
| 68 | 1: 0.36; 2: 2
| 69 | 1: 0.36; 2: 2
| 70 | 1: 0.35; 2: 2
| 71 | 1: 0.35; 2: 2
| 72 | 1: 0.35; 2: 2
| 73 | 1: 0.35; 2: 2
| 74 | 1: 0.35; 2: 2
| 75 | 1: 0.35; 2: 2
| 76 | 1: 0.35; 2: 2
| 77 | 1: 0.35; 2: 2
| 78 | 1: 0.35; 2: 2
| 79 | 1: 0.35; 2: 2
| 80 | 1: 0.35; 2: 2
| 81 | 1: 0.35; 2: 2
| 82 | 1: 0.35; 2: 2
| 83 | 1: 0.35; 2: 2
| 84 | 1: 0.35; 2: 2
| 85 | 1: 0.34; 2: 2
| 86 | 1: 0.34; 2: 2
| 87 | 1: 0.34; 2: 2
| 88 | 1: 0.34; 2: 2
| 89 | 1: 0.34; 2: 2
| 90 | 1: 0.34; 2: 2
| 91 | 1: 0.34; 2: 2
| 92 | 1: 0.34; 2: 2
| 93 | 1: 0.34; 2: 2
| 94 | 1: 0.34; 2: 2
| 95 | 1: 0.34; 2: 2
| 96 | 1: 0.34; 2: 2
| 97 | 1: 0.34; 2: 2
| 98 | 1: 0.34; 2: 2
| 99 | 1: 0.34; 2: 2
| 100 | 1: 0.33; 2: 2

## 製品一覧 (hidden)
|  |  | 青文字 2021.09.07改訂 許容流入流量に変更 赤文字 2022.11.01改訂 320P追加 |  | 橙文字 2024.04.01改訂 SUS製下田NSシリーズ移行 緑文字 2025.04.01改訂 ＧＴ-Ｂ37～75切替、床置認定化 |  | 店舗面積 | [10 empty] | 利用人数 | [10 empty] | 水栓個数と口径
許容流入流量(L/min) | 標準阻集グリースの質量(kg) | 材質 | 本体材質・使用用途 | 流入形態 | 品番 |  | 許容流入流量算出データ |  | 流入流量基準 |  | グリース基準 |  |  | 流量とグリースの比較 | 最小値2割増し | 選定候補の 行番号 | 選択リスト | 許容流入流量算出データ |  | 流入流量基準 |  | グリース基準 |  |  | 流量とグリースの比較 | 最小値2割増し | 選定候補の 行番号 | 選択リスト | 許容流入流量算出データ |  | 流入流量基準 |  | 最小値2割増し | 選定候補の 行番号 | 選択リスト
[6 empty] | 許容流入流量 |  | 一致=1 | #N/A | ←計算値 | #N/A | ←計算値 |  | 選定基準 | 以内で再選定 |  |  |  | 一致=1 | #DIV/0! | ←計算値 | 0 | ←計算値 |  | 選定基準 | 以内で再選定 |  |  |  | 一致=1 | #N/A | ←計算値 | 以内で再選定
37.5 | 12.4 | ＦＲＰ製 | 床置型 | パイプ流入 | GT-N37F(旧GT-50F) |  | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 当社規格外。設置形態等を見直して下さい。 | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 当社規格外。設置形態等を見直して下さい。 | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A | #N/A | 当社規格外。設置形態等を見直して下さい。
22.5 | 7.4 | ＦＲＰ製 | 床置型 | パイプ流入 | GT-N22F(旧GT-30F) |  | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A | #N/A | -
15 | 4.9 | ＦＲＰ製 | 床置型 | パイプ流入 | GT-N15FTA(旧GT-20FTA) |  | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A | #N/A | -
10 | 3.3 | ＦＲＰ製 | 床置型 | パイプ流入 | GT-N10FTA |  | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | ＦＲＰ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
1125 | 373.5 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N1125P | 1125 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
750 | 249 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N750P | 750 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
562 | 186.5 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N562P | 562 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
400 | 132.8 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N400P | 400 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
320 | 106.2 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N320P | 320 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
225 | 74.7 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N225P | 225 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
200 | 66.4 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-X200P |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
187.5 | 62.2 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N187P | 187 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
160 | 53.1 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-X160P |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
150 | 49.8 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N150P，GTC-N150P，GTA-N150P | 150 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
130 | 43.1 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-X130P |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
112.5 | 37.3 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-N112P，GTA-N112P | 112 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
100 | 33.2 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-X100P |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
80 | 26.5 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-X80P |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
75 | 24.9 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-B75P，GTC-N75P，GTA-B75P | 75 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
60.0001 | 19.9 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-B60P，GTC-N60P，GTA-B60P | 60 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
60 | 19.9 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-X60P |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
37.5 | 12.4 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GT-B37P，GTC-N37P，GTA-B37P | 37 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
22.5 | 7.4 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTA-N22 | 22 | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
200 | 66.4 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GT-X200S |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
160 | 53.1 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GT-X160S |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
130 | 43.1 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GT-X130S |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
100 | 33.2 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GT-X100S |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
80 | 26.5 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GT-X80S |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
75 | 24.9 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GT-N75S | 75 | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
60.0001 | 19.9 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GT-N60S | 60 | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
60 | 19.9 | ＦＲＰ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GT-X60S | 60 | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
20 | 6.6 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GT-XL20P |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
40 | 13.2 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GT-XL40P |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
60 | 19.9 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GT-XL60P |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
80 | 26.5 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GT-XL80P |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
100 | 33.2 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GT-XL100P |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
150 | 49.8 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GT-XL150P |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
20 | 6.6 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GT-XL20S |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
40 | 13.2 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GT-XL40S |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
60 | 19.9 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GT-XL60S |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
80 | 26.5 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GT-XL80S |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
100 | 33.2 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GT-XL100S |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
150 | 49.8 | ＦＲＰ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GT-XL150S |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＦＲＰ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
400 | 132.8 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-N400F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
300 | 99.6 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-N300F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
250 | 83 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-N250F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
200 | 66.4 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-N200F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
150 | 49.8 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-N150F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
120 | 39.8 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-N120F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
70 | 23.2 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-N70F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
50 | 16.6 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-N50F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
44 | 14.6 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-44F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
35 | 11.6 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-35F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
23 | 7.6 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-23F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
8 | 2.6 | ＳＵＳ製 | 床置型 | パイプ流入 | GTS-8F |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床置型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
30 | 9.9 | ＳＵＳ製 | シンク一体型 | － | セパレップ SP-30 |  | ＳＵＳ製シンク一体型－ | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製シンク一体型－ | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製シンク一体型－ | 0 | - | #N/A | #N/A
400 | 132.8 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-N400PD |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
300 | 99.6 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-N300PD |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
250 | 83 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-N250PD |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
200 | 66.4 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-N200PD |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
150 | 49.8 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-N150PD |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
120 | 39.8 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-N120PD |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
70 | 23.2 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-N70PD |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
50 | 16.6 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | パイプ流入 | GTS-N50PD |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
400 | 132.8 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-N400S |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
300 | 99.6 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-N300S |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
250 | 83 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-N250S |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
200 | 66.4 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-N200S |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
150 | 49.8 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-N150S |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
120 | 39.8 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-N120S |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
70 | 23.2 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-N70S |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
50 | 16.6 | ＳＵＳ製 | 床吊型 | 側溝流入 | GTS-N50S |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製床吊型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
750 | 249 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | JIA-I-1000T-MS |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
600 | 199.2 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | JIA-I-800T-MS |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
400 | 132.8 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-N400P |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
300 | 99.6 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-N300P |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
250 | 83 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-N250P |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
200 | 66.4 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-N200P |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
150 | 49.8 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-N150P |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
120 | 39.8 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-N120P |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
70 | 23.2 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-N70P |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
50 | 16.6 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | パイプ流入 | GTS-N50P |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
400 | 132.8 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-N400ST |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
300 | 99.6 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-N300ST |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
250 | 83 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-N250ST |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
200 | 66.4 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-N200ST |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
150 | 49.8 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-N150ST |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
120 | 39.8 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-N120ST |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
70 | 23.2 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-N70ST |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
50 | 16.6 | ＳＵＳ製 | 地中埋設型 | 側溝流入 | GTS-N50ST |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製地中埋設型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
336 | 111.5 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GTS-336PL |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
252 | 83.6 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GTS-252PL |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
224 | 74.3 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GTS-224PL |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
200 | 66.4 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GTS-200PL |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
180 | 59.7 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GTS-180PL |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
160 | 53.1 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GTS-160PL |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
108 | 35.8 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GTS-108PL |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
85 | 28.2 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GTS-85PL |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
55 | 18.2 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GTS-55PL |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
31 | 10.2 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | パイプ流入 | GTS-31PL |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型パイプ流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
336 | 111.5 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GTS-336SL |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
252 | 83.6 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GTS-252SL |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
224 | 74.3 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GTS-224SL |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
200 | 66.4 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GTS-200SL |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
180 | 59.7 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GTS-180SL |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
160 | 53.1 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GTS-160SL |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
108 | 35.8 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GTS-108SL |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
85 | 28.2 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GTS-85SL |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
55 | 18.2 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GTS-55SL |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
31 | 10.2 | ＳＵＳ製 | 超浅型 | 側溝流入 | GTS-31SL |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ＳＵＳ製超浅型側溝流入 | 0 | - | #N/A | #N/A
[8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 許容流入基準の最小 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 許容流入基準の最小 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | 最小値 | #N/A
[12 empty] | グリース基準の最小 | #N/A | #N/A | [8 empty] | グリース基準の最小 | 0 | - | [6 empty] | 最小値２割増し | #N/A
[12 empty] | 大きいほう | #N/A | #N/A | [8 empty] | 大きいほう | #DIV/0! | #DIV/0! | [7 empty] | #N/A
[12 empty] | 大きいほうの２割増し | #N/A | [9 empty] | 大きいほうの２割増し | #DIV/0!
Note on C2: 全角入力
Note on J3: 流入流量
Note on L3: グリース＋たい積残さ
Note on V3: 流入流量
Note on X3: グリース＋たい積残さ
Note on AI3: 流入流量
Note on Q4: 条件と一致する行番号
Note on AC4: 条件と一致する行番号
Note on Q5: 条件と一致する行番号
Note on AC5: 条件と一致する行番号
Note on Q6: 条件と一致する行番号
Note on AC6: 条件と一致する行番号
Note on AC7: 条件と一致する行番号
Note on AC8: 条件と一致する行番号
Note on AC9: 条件と一致する行番号
Note on A23: 矢野 禎典: 60L同士で識別するために、問題にならない範囲で数値を変更

## 改訂履歴 (hidden)
ver.5.3 | GT-N320P追加
ver.5.4 | 材質や設置形態等の組合せで製品が存在しない場合に
→「当社規格外。設置形態等を見直して下さい。」と表示されるように改訂
店舗面積等で条件が見合わない場合に
→「性能オーバーにつき、当社規格外」と表示されるように改訂
ver.5.5 | GT-Xの標準グリース阻集量を新規格SHASE-S217-2016に合わせ修正
ver.5.6 | GT-X60SとGT-N60Sを識別できるように微調整
ver.5.7 | GT-N375PをGT-N400Pに置き換え
ver.5.8 | SUS製下田NSシリーズへ移行
ver.5.9 | GT-Bシリーズへ切替