## 雨水浸透マスの選定
| 雨水浸透マスの選定 | [17 empty] | 選定日： |  | 2023-07-27 11:39
●選定条件
| ①対策施設選定 （番号選択） ※流出係数算出 |  | ②対策施設面積 （㎡） |  | ③対策降雨強度 （㎜/h） |  | ④土壌 （番号選択）
1 | 1 | 屋根 | 100 |  | 20 |  | 3 | 微細砂
2
3
4
| ●砕石部の大きさ | [5 empty] | 【単位：ｍ】
| マス径 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
| 施設幅（Ｗ） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8
| 設計水頭（Ｈ） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8
| ●雨水浸透マス設置数 | [5 empty] | 【単位：個】
| マス径 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
| 設置数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
■対策面積１００㎡の選定施設に設置する雨水浸透マスの計算結果
| １．対策雨水量 |  |  | ２．基準浸透量 | [10 empty] | ３．単位設計浸透量 |  |  |  | ４．設計浸透量
計算式 | Ｑ対策＝ | Ｃ×Ｉ×Ａ | [m3/h] | Ｑf＝ | Ｋ0×Ｋf | [5 empty] | [m3/h個] |  |  |  | Ｑ単位＝α×Ｑf |  |  | [m3/h個] | Ｑ設計＝Ｑ単位×ｎ |  |  | [m3/h]
| Ｃ： | 雨水流出係数 |  | Ｋf＝ | ａＨ２＋ｂＨ＋ｃ |  |  |  | Ｋ0 ： | 飽和透水係数 | [ｍ/h] |  |  |  | α：各種影響係数＝0.81 |  |  |  | ｎ ：浸透マス設置数
| Ｉ： | 対策降雨強度 | ［㎜/h］ |  | ａ＝0.120×Ｗ＋0.985 |  |  |  | Ｋf ： | 比浸透量 | [㎡]
| Ａ： | 対策面積 | [㎡] |  | ｂ＝7.837×Ｗ＋0.82 |  |  |  | Ｗ ： | 施設幅 | ［ｍ］
[5 empty] | ｃ＝2.858×Ｗ－0.283 |  |  |  | Ｈ ： | 設計水頭 | ［ｍ］
計算結果 | Q対策＝Q1＋Q2＋Q3＋Q4 |  |  | 150 | Ｑf＝0.126×3.78 | [6 empty] | Ｑf＝ | 0.476 | [m3/h個] | Ｑ単位＝0.81×0.476 | Ｑ単位＝ | 0.386 | [m3/h個] | Ｑ設計＝0.386×5 | Ｑ設計＝ | 1.93 | [m3/h]
| ＝1.80＋0.00＋0.00＋0.00 |  |  |  | Ｋf＝1.045×0.5×0.5+4.739×0.5+1.146 |  |  |  | Ｋ0＝ | 3.5×10-3 | ［㎝/ｓ］ | Ｋf＝ | 3.78 | [㎡]
| ＝ | 1.8 | [m3/h] |  | ａ＝0.120×0.5+0.985 |  |  |  | ＝ | 0.126 | ［ｍ/h］ | ａ＝ | 1.045
[5 empty] | ｂ＝7.837×0.5+0.82 |  |  |  | Ｗ＝ | 0.5 | ［ｍ］ | ｂ＝ | 4.739
| Ｑ1＝0.90×20÷1,000×100 |  |  |  | ｃ＝2.858×0.5-0.283 |  |  |  | Ｈ＝ | 0.5 | ［ｍ］ | ｃ＝ | 1.146
| Ｑ1＝ | 1.8 | [m3/h] | 200 | Ｑf＝0.126×5.13 | [6 empty] | Ｑf＝ | 0.646 | [m3/h個] | Ｑ単位＝0.81×0.646 | Ｑ単位＝ | 0.523 | [m3/h個] | Ｑ設計＝0.523×4 | Ｑ設計＝ | 2.092 | [m3/h]
| Ｃ1＝ | 0.9 | － |  | Ｋf＝1.057×0.6×0.6+5.522×0.6+1.432 |  |  |  | Ｋ0＝ | 3.5×10-3 | ［㎝/ｓ］ | Ｋf＝ | 5.13 | [㎡]
| Ｉ1＝ | 20 | ［㎜/h］ |  | ａ＝0.120×0.6+0.985 |  |  |  | ＝ | 0.126 | ［ｍ/h］ | ａ＝ | 1.057
| Ａ1＝ | 100 | [㎡] |  | ｂ＝7.837×0.6+0.82 |  |  |  | Ｗ＝ | 0.6 | ［ｍ］ | ｂ＝ | 5.522
[5 empty] | ｃ＝2.858×0.6-0.283 |  |  |  | Ｈ＝ | 0.6 | ［ｍ］ | ｃ＝ | 1.432
| Ｑ2＝0.00×20÷1,000×0 |  |  | 250 | Ｑf＝0.126×5.89 | [6 empty] | Ｑf＝ | 0.742 | [m3/h個] | Ｑ単位＝0.81×0.742 | Ｑ単位＝ | 0.601 | [m3/h個] | Ｑ設計＝0.601×3 | Ｑ設計＝ | 1.803 | [m3/h]
| Ｑ2＝ | 0 | [m3/h] |  | Ｋf＝1.069×0.6×0.6+6.306×0.6+1.718 |  |  |  | Ｋ0＝ | 3.5×10-3 | ［㎝/ｓ］ | Ｋf＝ | 5.89 | [㎡]
| Ｃ2＝ | 0 | － |  | ａ＝0.120×0.7+0.985 |  |  |  | ＝ | 0.126 | ［ｍ/h］ | ａ＝ | 1.069
| Ｉ2＝ | 20 | ［㎜/h］ |  | ｂ＝7.837×0.7+0.82 |  |  |  | Ｗ＝ | 0.7 | ［ｍ］ | ｂ＝ | 6.306
| Ａ2＝ | 0 | [㎡] |  | ｃ＝2.858×0.7-0.283 |  |  |  | Ｈ＝ | 0.6 | ［ｍ］ | ｃ＝ | 1.718
|  |  |  | 300 | Ｑf＝0.126×6.66 | [6 empty] | Ｑf＝ | 0.839 | [m3/h個] | Ｑ単位＝0.81×0.839 | Ｑ単位＝ | 0.68 | [m3/h個] | Ｑ設計＝0.680×3 | Ｑ設計＝ | 2.04 | [m3/h]
| Ｑ3＝0.00×20÷1,000×0 |  |  |  | Ｋf＝1.069×0.7×0.7+6.306×0.7+1.718 |  |  |  | Ｋ0＝ | 3.5×10-3 | ［㎝/ｓ］ | Ｋf＝ | 6.66 | [㎡]
| Ｑ3＝ | 0 | [m3/h] |  | ａ＝0.120×0.7+0.985 |  |  |  | ＝ | 0.126 | ［ｍ/h］ | ａ＝ | 1.069
| Ｃ3＝ | 0 | － |  | ｂ＝7.837×0.7+0.82 |  |  |  | Ｗ＝ | 0.7 | ［ｍ］ | ｂ＝ | 6.306
| Ｉ3＝ | 20 | ［㎜/h］ |  | ｃ＝2.858×0.7-0.283 |  |  |  | Ｈ＝ | 0.7 | ［ｍ］ | ｃ＝ | 1.718
| Ａ3＝ | 0 | [㎡] | 350 | Ｑf＝0.126×7.50 | [6 empty] | Ｑf＝ | 0.945 | [m3/h個] | Ｑ単位＝0.81×0.945 | Ｑ単位＝ | 0.765 | [m3/h個] | Ｑ設計＝0.765×3 | Ｑ設計＝ | 2.295 | [m3/h]
[5 empty] | Ｋf＝1.081×0.7×0.7+7.090×0.7+2.003 |  |  |  | Ｋ0＝ | 3.5×10-3 | ［㎝/ｓ］ | Ｋf＝ | 7.5 | [㎡]
| Ｑ4＝0.00×20÷1,000×0 |  |  |  | ａ＝0.120×0.8+0.985 |  |  |  | ＝ | 0.126 | ［ｍ/h］ | ａ＝ | 1.081
| Ｑ4＝ | 0 | [m3/h] |  | ｂ＝7.837×0.8+0.82 |  |  |  | Ｗ＝ | 0.8 | ［ｍ］ | ｂ＝ | 7.09
| Ｃ4＝ | 0 | － |  | ｃ＝2.858×0.8-0.283 |  |  |  | Ｈ＝ | 0.7 | ［ｍ］ | ｃ＝ | 2.003
| Ｉ4＝ | 20 | ［㎜/h］ | 400 | Ｑf＝0.126×8.37 | [6 empty] | Ｑf＝ | 1.055 | [m3/h個] | Ｑ単位＝0.81×1.055 | Ｑ単位＝ | 0.855 | [m3/h個] | Ｑ2＝0.855×3 | Ｑ設計＝ | 2.565 | [m3/h]
| Ａ4＝ | 0 | [㎡] |  | Ｋf＝1.081×0.8×0.8+7.090×0.8+2.003 |  |  |  | Ｋ0＝ | 3.5×10-3 | ［㎝/ｓ］ | Ｋf＝ | 8.37 | [㎡]
[5 empty] | ａ＝0.120×0.8+0.985 |  |  |  | ＝ | 0.126 | ［ｍ/h］ | ａ＝ | 1.081
[5 empty] | ｂ＝7.837×0.8+0.82 |  |  |  | Ｗ＝ | 0.8 | ［ｍ］ | ｂ＝ | 7.09
[5 empty] | ｃ＝2.858×0.8-0.283 |  |  |  | Ｈ＝ | 0.8 | ［ｍ］ | ｃ＝ | 2.003
■選定の基本条件
(1)選定施設最大4ヶ所合計の雨水処理に対する計算とします。
(2)設置する雨水浸透マスの蓋は密閉式とします。
(3)雨水浸透ますの接続は、VU管とします。
(4)砕石部の適用範囲は設計水頭：Ｈ≦1.5m、施設幅：Ｗ≦1.0mです。
適用範囲を超える場合、計算式が変わりますのでご注意ください。
■選定方法
１．下記の選定条件を、表の青枠に入力して下さい。
①対策施設選定（流出係数算出）
1:屋根 2:道路 3:その他の不透面 4:水面 5:間地 6:芝、樹木の多い公園
7:勾配の緩い山地 8:勾配の急な山地
②対策施設面積
③対策降雨強度＝その地域の平均降雨量
④土壌（雨水浸透ますの周りの土質）
1:粘土 2:シルト 3:微細砂 4:細砂 5:中砂 6:粗砂 7:小砂利
２．砕石部の大きさが初期値と違う場合は、表の緑枠の数値を変更してください。
３．雨水浸透マス設置数が算定されます。
■参考文献
・(公社)雨水貯留浸透技術協会 雨水浸透施設技術指針［案］
・(公社)日本下水道協会 下水道施設設計・設計指針と解説 2019年版
・塩化ビニル管・継手協会 雨水浸透ます技術資料
Note on C6: 流出係数を番号（１～８）で入力して下さい
Note on E6: 選定施設面積を数字で入力して下さい
Note on G6: 対策降雨強度を数字で入力して下さい
Note on I6: 土壌を番号（１～７）で入力して下さい
Note on C7: 流出係数を番号（１～８）で入力して下さい
Note on E7: 選定施設面積を数字で入力して下さい
Note on C8: 流出係数を番号（１～８）で入力して下さい
Note on E8: 選定施設面積を数字で入力して下さい
Note on C9: 流出係数を番号（１～８）で入力して下さい
Note on E9: 選定施設面積を数字で入力して下さい
Note on D13: 設定値が違う場合、入力してください。
Note on E13: 設定値が違う場合、入力してください。
Note on F13: 設定値が違う場合、入力してください。
Note on G13: 設定値が違う場合、入力してください。
Note on H13: 設定値が違う場合、入力してください。
Note on I13: 設定値が違う場合、入力してください。
Note on D14: 設定値が違う場合、入力してください。
Note on E14: 設定値が違う場合、入力してください。
Note on F14: 設定値が違う場合、入力してください。
Note on G14: 設定値が違う場合、入力してください。
Note on H14: 設定値が違う場合、入力してください。
Note on I14: 設定値が違う場合、入力してください。

## 選定条件
データ（各因子の標準値）
| 土壌 | 粒径 ［mm］ |  | 飽和透水係数 Ｋ0［㎝/ｓ］ |  | Ｋ0［ｍ/h］
|  | 基準値 | 計算値 | 基準値 | 計算値 | 計算値
0 | ERR：1～7を入力して下さい
1 | 粘土 | 0～0.01 | 0.005 | 3×10-6 | 3e-06 | 0.000108
2 | シルト | 0.01～0.05 | 0.03 | 4.5×10-4 | 0.00045 | 0.0162
3 | 微細砂 | 0.05～0.10 | 0.075 | 3.5×10-3 | 0.0035 | 0.126
4 | 細砂 | 0.10～0.25 | 0.175 | 0.015 | 0.015 | 0.54
5 | 中砂 | 0.25～0.50 | 0.375 | 0.085 | 0.085 | 3.06
6 | 粗砂 | 0.50～1.00 | 0.75 | 0.35 | 0.35 | 12.6
7 | 小砂利 | 1.00～5.00 | 3 | 3 | 3 | 108
8 | ERR：1～7を入力して下さい
9 | ERR：1～7を入力して下さい
| 工種別流出係数 | 標準値 | 計算値
0 | ERR：1～8を入力して下さい
1 | 屋根 | 0.85～0.95 | 0.9
2 | 道路 | 0.80～0.90 | 0.85
3 | その他の不透面 | 0.75～0.85 | 0.8
4 | 水面 | 1 | 1
5 | 間地 | 0.10～0.30 | 0.2
6 | 芝、樹木の多い公園 | 0.05～0.25 | 0.15
7 | 勾配の緩い山地 | 0.20～0.40 | 0.3
8 | 勾配の急な山地 | 0.40～0.60 | 0.5
9 | ERR：1～8を入力して下さい